Table cu variatia presiunii în timpul probei hidraulice, bar

| Timpul, s | Debit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 33 % | 67 % | 100 % |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 10 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
| 15 | 0.3 | 0.45 | 0.45 |
| 20 | 0.4 | 0.5 | 0.55 |
| 25 | 0.5 | 0.6 | 0.65 |
| 30 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
| 35 | 0.7 | 0.85 | 0.9 |
| 40 | 0.75 | 0.9 | 0.95 |
| 45 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 50 | 0.9 | 1 | 1.05 |
| 55 | - | - | 1.15 |
| 60 | - | - | 1.2 |
| 65 | - | - | 1.25 |
| 70 | - | - | 1.3 |
| 75 | - | - | 1.35 |
| 80 | - | - | 1.4 |
| 85 | - | - | 1.45 |
| 90 | - | - | 1.45 |
| 95 | - | - | 1.45 |